## Slide 1
2.2 电阻式传感器

## Slide 2: 电阻式传感器
电阻应变式传感器是一种利用电阻材料的应变效应，将工程结构件的内部变形转换为电阻变化的传感器。
此类传感器主要是在弹性元件上通过特定工艺粘贴电阻应变片来组成。
通过一定的机械装置将被测量转化成弹性元件的变形，然后由电阻应变
片将变形转换成电阻的变化，再通过测量电路进一步将电阻的变化转换
成电压或电流信号输出。
可用于能转化成变形的各种非电物理量的检测，如力、压力、加速度、力矩、重量等，在机械加工、计量、建筑测量等行业应用十分广泛。

## Slide 3
导体或半导体材料在外界力的作用下，会产生机械变形，其电阻值也将随着发生变化，这种现象称为应变效应。
电阻体材料受到外力作用后，其晶格间距发生变化，从而使电阻率发生变化的现象成为压阻效应。
电阻应变式传感器主要由电阻应变片及测量转换电路等组成。

## Slide 4
对金属应变片而言，
较小，有时可忽
略，
与
较大 ，故金属电阻的变
化率主要由
和
两项引起，这
就是金属应变片的基本工作原理。
半导体电阻的变化率主要是由
引
起的．这就是压阻式传感器的基本工作原理。

## Slide 5: 电阻应变片测试原理
图2-7 电阻应变片测试与原理图
比例关系
其原理图如图2-7所示。

## Slide 6: 电阻应变片的结构
电阻应变片的作用是把导体的机械应变转换成电阻的变化。
电阻应变片的典型结构如图2-6所示。由敏感栅、基底、覆盖层和引线等部分组成。
图2-6 电阻应变片的结构

## Slide 7: 电阻应变片的结构
图2-6 电阻应变片的结构
敏感栅由直径约为0.01～0.05mm、高电阻系数的细丝弯曲而成栅状；它实际上是一个电阻元件，是电阻应变片感受构件应变的敏感部分
基底的作用应能保证将构件上的应变准确地传递到敏感栅上去，因此必须做得很薄，一般为0.03～0.06mm。使它能与试件及敏感栅牢固地粘接在一起。另外还应有良好的绝缘性能、抗潮性能和耐热性能。

## Slide 8
图2-6 电阻应变片的结构
电阻应变片的结构
电阻应变片的规格一般是以有效使用面积和敏感栅的电阻值来表示。
如3×100mm2、120Ω、350Ω等。

## Slide 9: 电阻应变片测试原理
测试时，将应变片用粘接剂牢固的粘贴在被测试件的表面上，随着试件受力变形，应变片的敏感栅也获得同样的变形，从而使其电阻值随之发生变化，而此电阻值的变化是与试件应变成比例的，因此如果通过一定的测量线路将这种电阻的变化转换为电压或电流变化，然后再用显示记录仪表将其显示记录下来，就能知道被测试件应变量的大小。
受拉
受压

## Slide 10: 电阻应变片测试原理
图2-7 电阻应变片测试与原理图
比例关系
其原理图如图2-7所示。

## Slide 11: 电阻应变片的分类
应变片分类
箔式
半导体应变片
丝式
按其敏感栅不同
按使用温度不同
按用途不同
单向力测量应变片
平面应力分析应变片（应变花）
特殊用途应变片等
低温
常温
中温
高温应变片

## Slide 12: 应片形状
图2-9
应变片的结构及形状
图2-8
电阻应变片类型

## Slide 13: 电阻应变片的工作原理
电阻应变片式传感器是利用了金属和半导体材料的“应变效应”的原理。
——金属和半导体材料的电阻值随它承受的机械变形的大小而发生变化的现象就称为“应变效应”。

## Slide 14
导体或半导体材料在外界力的作用下，会产生机械变形，其电阻值也将随着发生变化，这种现象称为应变效应。
电阻应变传感器主要由电阻应变片、弹性元件及测量转换电桥电路等组成。

## Slide 15
我们先来做一个实验。当我们用力拉电阻丝时，电阻丝的长度略有增加，直径略有减小，从而导致电阻值R变大。在我们这个实验中，电阻丝的阻值从初始状态的10.00Ω增大到10.05Ω，如下动画所示。

## Slide 16
图2-10 金属电阻丝应变效应
电阻应变片工作原理
如图2-10所示，当电阻丝受到拉力F时，其阻值发生变化。
材料电阻值的变化，一是受力后材料的几何尺寸变化；
二是受力后材料的电阻率也发生了变化。

## Slide 17
以圆柱形导体为例，根据电阻的定义
电阻丝半径
电阻丝长度
电阻丝截面积
电阻丝
电阻率

## Slide 18
当导体因某种原因产生应变时，其长度 、截面积A和电阻率 的变化为 ， ,相应的电阻变化为 。
对于金属丝而言，变形前后的体积是不变的，即径向收缩与轴向伸长成一定的比例关系：
泊松比--
即横向收缩与纵向伸长之比
轴向应变
对式
全微分得

## Slide 19
金属材料的灵敏度系数，表示单位应变所引起的电阻相对变化，主要取决于其几何效应，一般取1.73.6
材料的电阻率ρ 随应变所引起的变化——“压阻效应”。这是由于材料发生变形时，其自由电子的活动能力和数量均发生了变化的缘故。
电阻丝几何尺寸形变所引起的变化——几何效应
材料的
轴向应变
由此式可知，在金属电阻丝的拉伸极限内，电阻的相对变化与应变成正比。从而可以通过测量电阻的变化，得知金属材料应变的大小。

## Slide 20: 金属导体电阻变化率
对于金属导体，当材料受力变形时其导电率不变，起主要作用的是几何效应。
所以：
0

## Slide 21: 半导体电阻变化率
所以
优点：灵敏度大;体积小;
缺点：温度稳定性和可重复性不如金属应变片。
几何尺寸不变
0
弹性模量
压阻效应系数

## Slide 22: 电阻应变片的灵敏系数
当我们将金属丝弯成栅状做成电阻应变片后，电阻--应变特性与金属单丝是不同的。实验证明，电阻的相对变化与应变的关系在很大范围内仍然有很好的线性关系，即
电阻应变片的灵敏系数。其值恒小于金属单丝的灵敏度系数 。究其原因，除了应变片使用时胶体粘贴传递变形失真外，另一重要原因是由于存在着所谓的横向效应的缘故。

## Slide 23: 电阻应变片的测量电路
电阻应变片传感器输出电阻的变化较小，一般为
，要精确的测量出这些微小电阻的变化，
常采用桥式测量电路。
根据电桥电源的不同，电桥可分为直流电桥和交流电桥。可采用恒压源或恒流源供电。
由于直流电桥比较简单，交流电桥原理与它相似，所以我们只分析直流电桥的工作原理。

## Slide 24
测 量 电 路：
金属应变片的电阻变化范围很小，如果直接用欧姆表测量其电阻值的变化将十分困难，且误差很大。

## Slide 25: 1.恒压源供电的直流电桥的工作原理
如图2-11a所示为恒压源供电的直流电桥测量电路。电桥的四个桥臂 为电阻应变片传感器。其特点是：当被测量无变化时，电桥平衡，输出为零。当被测量发生变化时，电桥平衡被打破，有电压输出。
图2-11a
输出的电压与被测量的变化成比例关系。

## Slide 26: 1.恒压源供电的直流电桥的工作原理
图2-11a
按照图2-11a）所示电阻应变片所在位置，电桥输出的电压可以表示为:

## Slide 27
为了获得最大的电桥输出，在设计时常使
（称为等臂电桥）。
当输出电压为零时，电桥平衡，此时
或
当四个桥臂电阻都发生变化时，电桥的输出为

## Slide 28: 2.恒流源供电的直流电桥的工作原理
如图2-12所示为恒流源供电的直流电桥测量电路。电桥输出为：
恒压源电桥输出
图2-12 恒流源供电的电桥测量电路
比较

## Slide 29: 3.电桥的类型
根据电桥工作桥臂个数的不同
单臂电桥
差动双臂电桥（半桥）
差动全桥

## Slide 30
单臂电桥

## Slide 31
双臂电桥
R1、R2为应变片，R3、R4为固定电阻。应变片R1 、R2 感受到的应变1~2以及产生的电阻增量正负号相间，可以使输出电压Uo成倍地增大。

## Slide 32
全桥的四个桥臂都为应变片，如果设法使试件受力后，应变片R1 ~ R4产生的电阻增量（或感受到的应变1~4）正负号相间，就可以使输出电压Uo成倍地增大。
全桥

## Slide 33
上述三种工作方式中，全桥四臂工作方式的灵敏度最高，双臂半桥次之，单臂半桥灵敏度最低。采用全桥（或双臂半桥）还能实现温度自补偿。

## Slide 34: （1）单臂电桥的工作原理与输出
如图所示，在四臂电桥中，R1为工作应变片，由于应变而产生相应的电阻变化△R1。R2、R3及R4为固定电阻。Uo为电桥输出电压。初始状态下，电桥是平衡的，Uo=0，即:R1R3 = R2R4

## Slide 35: （1）单臂电桥的工作原理与输出
得出单臂电桥输出：
根据电桥总的输出公式:
图2-13a
0

## Slide 36: （2）差动双臂电桥（半桥）--消除非线性误差的方法
在试件上安装两个工作应变片，一片受拉，一片受压，它们的阻值变化大小相等、符号相反 ，接入电桥相邻桥臂，如图2-13b）所示。
图2-13b
受拉
受压

## Slide 37: （2）差动双臂电桥（半桥）--消除非线性误差的方法
设初始时 ，即电桥平衡。
当 发生变化 时，
图2-13b
0
得出双臂电桥输出为：
根据电桥总的输出公式:

## Slide 38: （2）差动双臂电桥（半桥）--消除非线性误差的方法
输出电压Uo与△R/ R 成严格的线性关系，没有非线性误差，而且电桥灵敏度比单臂电桥提高了一倍，还具有温度误差补偿作用。
双臂电桥输出
单臂电桥输出
比较

## Slide 39: （3）差动全桥
设初始时 ，即电桥平衡。
图2-13C
如图2-13c）所示，电桥的四个桥臂均为应变片工作桥臂，相邻两个桥臂一片受拉，一片受压，它们的阻值变化大小相等、符号相反，均为 。
则全桥输出为
因

## Slide 40
双臂电桥输出灵敏度是单臂电桥的两倍，全桥输出是双臂电桥的两倍。并且采用双臂和全桥测量，可以补偿由于温度变化引起的测量误差。
双臂电桥输出
单臂电桥输出
全桥输出

## Slide 41: 调零电桥
实际应用时， 不可能严格的成比例关系，所以即使在未受力时，桥路输出也不一定为零，因此一般测量电路都设有调零装置，如图2-11b所示。调节RP可使电桥达到平衡，输出为零。
图中 是用于减小调节范围的限流电阻。
图2-11

## Slide 42
调节RP，最终可以使R1/R2=R4/R3（ R1、R2是R1、R2并联RP后的等效电阻），电桥趋于平衡，Uo被预调到零位，这一过程称为调零。图中的R5是用于减小调节范围的限流电阻。