## Slide 1: 物料混合控制系统 人机界面组态设计

## Slide 2: 控制要求

## Slide 3: 变量选取
名称 | 地址 | 名称 | 地址
秤放料按钮2 | M0.0 | 皮重 | MW46
放成品按钮2 | M0.1 | 1号料重量 | MW12
搅拌器按钮2 | M0.2 | 2号料重量 | MW14
进1号料按钮2 | M0.3 | 3号料重量 | MW16
进2号料按钮2 | M0.4 | 4号料重量 | MW18
进3号料按钮2 | M0.5 | 搅拌时间设定值 | MW20
进4号料按钮2 | M0.6 | 秤放料时间设定值 | MW38
启动按钮2 | M1.0 | 放成品时间设定值 | MW40
停止按钮2 | M1.1 |  | 

## Slide 4: 开机画面设计

## Slide 5: 自动控制画面的设计

## Slide 6: 手动控制画面的设计

## Slide 7: 设备状态画面的设计

## Slide 8: 用户管理画面设计
1. 能根据项目内容进行用户管理的总体设计
2. 能根据项目要求进行用户管理页面的组态
3. 能合理设置用户的权限

## Slide 9: 报警画面的设计与组态
搅拌机转速进行报警 120转每分钟 是正常的
缺1,2,3,4号料 进行离散量报警