## Slide 1
老年人护理及技术
项目一 养老护理员消毒隔离知识

## Slide 2
知识目标
◇ 掌握消毒、灭菌的概念，并能进行区分
◇掌握紫外线灯消毒的目的、操作流程与注意事项
◇了解常用的防护物品
◇ 理解隔离的目的
◇ 掌握化学消毒剂使用的目的、操作流程与注意事项
能力目标
◇能够正确说出医院感染、消毒、灭菌的概念，并加以理解
◇运用本节所学习的知识，能够独立使用紫外线灯进行操作
◇ 掌握各项常用隔离技术操作技能
◇ 运用本节所学习的知识，能够正确配置并使用化学消毒剂进行消毒
素质目标
◇培养良好的消毒灭菌观察
◇与小组成员共同讨论使用紫外线灯
◇与小组成员共同联系讨论如何正确使用化学消毒剂，并分享学习经验

## Slide 3
思维导图

## Slide 4
消毒灭菌
01
目录CONTENT
隔离技术
02

## Slide 5
任务一 消毒灭菌

## Slide 6
子任务1 消毒灭菌概述
一、消毒灭菌的概念
1.消毒 是指用物理、化学或生物的方法清除或杀灭环境中和媒介物上除芽胞以外的所有病原微生物的过程.
2.灭菌 是指用物理或化学方法杀灭或者消除传播媒介上的一切微生物，包括致病微生物和非致病微生物，也包括细菌芽胞和真菌孢子.

## Slide 7
子任务1 消毒灭菌概述
二、消毒灭菌的原则
1. 先清洗后消毒灭菌
2.被脘病毒、气性坏疽及原因不明的突发传染性病原体污染的诊疗器械、器具和物品应先消毒，再按常规清洗消毒灭菌

## Slide 8
子任务1 消毒灭菌概述
三、消毒灭菌的种类
物理消毒灭菌法：是利用物理因素如热力、辐射、过滤等消除或杀死微生物的方法。
化学消毒灭菌法：是采用各种化学消毒剂来清除或者杀死病院微生物的方法。

## Slide 9
子任务1 消毒灭菌概述
（一）物理消毒灭菌法
常用的物理消毒灭菌法及应用
方法 |  |  | 具体内容
热力消毒灭菌法 | 干热法 | 燃烧法 | 是指通过燃烧的方式制造高温，从而达到消毒灭菌的技术，是一种简单、迅速、彻底的灭菌方法。适用于：①不需保存的物品，如病理标本、废弃衣物、纸张等的处理；②微生物实验室接种环、试管口的灭菌，直接在火焰上烧灼；③急用某些金属器械（锐利刀剪禁用此法以免锋刃变钝）、携瓷类物品时。
 |  | 干烤法 | 是利用专用密闭烤箱进行灭菌的方法。适用于耐热、不耐湿、蒸气或气体能穿透物品的灭菌，如油剂、粉剂和玻璃器皿等的灭菌；不适用于纤维织物、塑料制品等的灭菌。
 | 湿热法 | 压力蒸汽灭菌法 | 主要是利用高压饱和蒸汽的高热所释放的潜热进行灭菌的方法。是热力消毒灭菌法中效果最好的一种方法，在临床应用广泛。常用于耐高压、耐高温、耐潮湿物品的灭菌，如各类器械、敷料、携瓷、橡胶、玻璃制品及溶液等的灭菌；不能用于凡士林等油类和滑石粉等粉剂的灭菌。
 |  | 煮沸消毒法 | 是指在1个大气压下，水的沸点是100℃，煮沸5~10分钟可杀灭细菌繁殖体，煮沸15分钟可杀灭多数细菌芽胞，从而达到消毒效果的方法。需注意的是某些热抗力极强的细菌芽胞需煮沸更长时间，如肉毒芽胞需煮沸3小时才能杀灭。此法是应用最早的消毒方法之一，也是家庭常用的消毒方法。适用于耐湿、耐高温的物品，如金属、携瓷、玻璃和橡胶类制品等的消毒。

## Slide 10
子任务1 消毒灭菌概述
常用的物理消毒灭菌法及应用
方法 |  | 具体内容
辐射消毒法 | 日光暴晒法 | 是利用日光的热、干燥和紫外线作用从而达到消毒效果的方法。将物品放在直射阳光上曝晒6小时，并定时翻动使物品各面均能受到日光照射。常用于床垫、被服、书籍等物品的消毒。
 | 紫外线消毒法 | 是指利用紫外线光进行照射一定时间以完成消毒的方法。紫外线可杀灭多种微生物，包括杆菌、病毒、真菌、细菌繁殖体、芽胞等。主要适用于空气、物品表面和液体的消毒。
 | 臭氧消毒法 | 臭氧是一种广谱杀菌剂，在常温下为强氧化性气体，可杀灭细菌繁殖体、病毒、芽胞、真菌，并可破坏肉毒杆菌毒素。主要用于空气、污水、诊疗用水及物品表面的消毒。需注意的是臭氧对人有毒，因此，用臭氧进行空气消毒时，人员必须离开，待消毒结束后20-30分钟方可进人。

## Slide 11
子任务1 消毒灭菌概述
（二）化学消毒法
常用的化学消毒法及应用
方法 | 具体内容
浸泡法 | 是将被消毒的物品洗净、擦干后浸没在规定浓度消毒液内一定时间的消毒方法。浸泡法适用于大多数物品、器械。
擦拭法 | 是使用规定浓度的化学消毒剂擦拭被污染物品的表面或皮肤、黏膜的消毒方法。一般选用易溶于水、穿透力强、无显著刺激性的消毒剂。
喷雾法 | 是在规定时间内用喷雾器将一定浓度的化学消毒剂均匀地喷洒于空间或物品表面进行消毒的方法。常用于地面、墙壁、空气、物品表面的消毒。
熏蒸法 | 是在密闭空间内将一定浓度的消毒剂加热或加入化剂，使其产生气体在规定的时间内进行消毒的方法。如手术室、换药室、病室的空气消毒以及精密贵重仪器、不能蒸煮、浸泡物品的消毒。

## Slide 12
子任务2 使用紫外线灯为老年人居室消毒
概念：紫外线消毒法是指利用紫外线光进行照射一定时间以完成消毒的方法。
一、紫外线消毒的作用
1、紫外线可使空气中的氧发生电离产生臭氧，而臭氧具有强杀菌作用，从而达到杀菌消毒的功效。
2、紫外线可直接作用，使微生物的菌体DNA失去转换能力而死亡，使菌体蛋白质遭到破坏而光解变性，使氧化酶的活性降低等，从而直接起到消毒杀菌的作用。

## Slide 13
子任务2 使用紫外线灯为老年人居室消毒
二、紫外线消毒的要求
1、环境要求
2、紫外线灯的灯管要求
3、定期检测紫外线灯的消毒功效

## Slide 14
子任务2 使用紫外线灯为老年人居室消毒
三、常用的紫外线消毒灯
紫外线空气消毒器
紫外线消毒车
紫外线消毒柜
移动式紫外线

## Slide 15
子任务2 使用紫外线灯为老年人居室消毒
三、使用紫外线灯为老年人居室消毒
【案例导入】
黄爷爷，68岁，生活能自理，住养老机构单人房间约60㎡，近日为流感高发期，老人今日已打扫完房间卫生，要求为其房间进行消毒。如果你是她的护理员，应该如何协助老人正确消毒？

## Slide 16
子任务2 使用紫外线灯为老年人居室消毒
（一）操作目的
使用紫外线灯照射（如图1-2）为老年人居室进行消毒，杀灭病毒，预防疾病的发生。

## Slide 17
（二）使用紫外线灯消毒的操作流程图

## Slide 19
子任务2 使用紫外线灯为老年人居室消毒
【注意事项】
1.正确计算并记录消毒时间,紫外线的消毒时间须从灯亮5-7分钟后开始计时，若使用时间超过1000小时，需更换灯管。
2. 照射时人应离开房间，必要时戴防护镜、穿防护衣，照射完毕后应开窗通风。

## Slide 20
子任务3 配置化学消毒试剂为老年人居室内进行消毒
、化学消毒剂的基本知识
化学消毒剂按消毒效果可分为4类，消毒功效由弱到强依次为低效消毒剂、中效消毒剂、高效消毒剂与灭菌剂。
低效消毒剂只能杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒，如季铵盐类、酚类等消毒剂。
中效消毒剂可杀灭分枝杆菌、细菌繁殖体、病毒、真菌等微生物，如醇类、碘类、部分含氯制剂等。
高效消毒剂可杀灭一切细菌繁殖体、病毒、真菌及其孢子，如过氧化氢、过氧乙酸、部分含氯制剂等。
灭菌剂可杀灭一切微生物，达到灭菌的效果，如环氧乙烷、戊二醛等。

## Slide 21
子任务3 配置化学消毒试剂为老年人居室内进行消毒
二、常用的居室化学消毒剂
通常情况下进行居室消毒时，尽量选择物理消毒法，而化学消毒剂能不用则不用，必须用时则尽量少用。
使用化学消毒剂进行消毒时，操作者应熟悉化学消毒剂的毒副作用、配比浓度、配比时间以及配比的方法，做好防护工作，并根据消毒物品的不同、消毒效果的要求选择合适的化学消毒剂。

## Slide 22
子任务3 配置化学消毒试剂为老年人居室内进行消毒
常用的居室化学消毒剂使用方法
消毒剂名称 | 效力 | 适用范围与使用方法 | 注意事项
含氯消毒剂 (常用液氯、漂白粉、漂白粉精、酸性氧化电位水等） | 高、中效 | 用于餐具、环境、水等的消毒。采用浸泡、擦拭、喷洒等。 对细菌繁殖体污染的物品，用含有效氯200mg/L的消毒液浸泡或擦拭10分钟以上；被乙肝病毒、结核杆菌、细菌芽胞污染的物品用含有效氯2000~5000mg/L的消毒液浸泡或擦拭30分钟以上，如用喷洒法，有效氯的含量、消毒时间均要加倍；按有效氯10000mg/L的含氯消毒剂干粉加入排泄物中，略加搅拌后，作用2-6小时。 | 1.含氯消毒剂易挥发，应密闭保存在阴凉、干燥、通风处 2.现配现用 3.因有腐蚀及漂白作用，不使用于金属制品、有色织物及油漆家具的消毒 4.消毒后的物品应及时用清水冲净
过氧乙酸 | 灭菌 | 用于一般物体表面、食品用工具、空气以及耐腐蚀医疗器械的消毒灭菌。可用浸泡法、擦拭法、喷洒法。 一般物品表面消毒以0.1%-0.2%浓度溶液喷洒或浸泡30分钟；食品用工具、设备消毒以0.05%(500mg/L)过氧乙酸喷洒或浸泡10分钟；空气消毒以0.2%过氧乙酸喷雾60分钟。 | 1.因过氧化氢不稳定应密闭贮存于通风阴凉避光处，防高温，远离还原剂和金属粉末 2.定期检测其浓度，如原液低于12%禁止使用 3.现配现用 4.使用时加强个人防护 5.物品消毒后用清水冲洗去除残留消毒剂；空气消毒后应及时通风换气

## Slide 23
子任务3 配置化学消毒试剂为老年人居室内进行消毒
常用的居室化学消毒剂使用方法
消毒剂名称 | 效力 | 适用范围与使用方法 | 注意事项
乙醇 | 中效 | 70%-80%乙醇溶液适用于手和皮肤消毒，以及医疗器械及精密仪器的表面消毒。 卫生手消毒时将消毒剂喷洒或涂擦于手部1-2遍，作用1分钟；外科手消毒时擦拭2遍，作用3分钟；进行皮肤和物体表面消毒时将消毒液喷至或涂擦于皮肤或物品表面2遍，作用3分钟；进行体温表消毒时将体温表完全浸没在消毒液中30分钟后取出晾干待用。 | 1.乙醇易挥发、易燃、有刺激性，故不适于黏膜、创面以及空气消毒，过敏者禁用。并且应密封保存于阴凉、干燥、通风、避光避火处，定期测量浓度 3.避免影响杀菌效果，使用浓度勿超过80%

## Slide 24
子任务3 配置化学消毒试剂为老年人居室内进行消毒
二、配置化学消毒试剂为老年人居室内进行消毒
【案例导入】
张爷爷，78岁，住养老机构单人房间约64㎡，生活自理能力可，因患有慢性支气管炎、慢性胃炎，身体纳差、抵抗力弱，易感冒，遵医嘱定期为张爷爷的居室内进行物品表面消毒，因紫外线灯已坏，拟定于今日运用含氯消毒剂进行居室内的物品消毒。如果你是她的护理员，应该如何协助老人进行正确消毒？（以2%含氯消毒液的原液，配置200mg/L浓度的含氯消毒液1000ml为例）

## Slide 25
子任务3 配置化学消毒试剂为老年人居室内进行消毒
（一）操作目的
为老年人居室进行消毒，杀灭病毒，预防疾病的发生。

## Slide 26
（二）配置化学消毒试剂为老年人居室内进行消毒的操作流程图

## Slide 27
子任务3 配置化学消毒试剂为老年人居室内进行消毒

## Slide 28
子任务3 配置化学消毒试剂为老年人居室内进行消毒
【注意事项】
1.消毒后的家具、物品必须使用干净水擦拭干净后方可使用，若是餐具须用无菌生理盐水或者干净流动水冲净后方可使用；
2.操作者注意个人的防护；
3.化学消毒剂的配比须严格配比浓度，安全储存。

## Slide 29
演讲完毕，谢谢观看！