## Slide 1
项目六 液位检测
传感器与智能检测技术应用

## Slide 2
一
二
学习目标
知识目标：了解电容式、超声波传感器等传感器的基本原理，掌握各类传感器在检测中的应用。
技能目标：掌握电容式、超声波传感器等传感器识别、选用和检测方法。
素质目标：提高学生分析问题和解决问题的能力，培养学生沟通能力及团队协作精神。
项目六 液位检测

## Slide 3
电容式传感器及其应用
一
三
二
超声波传感器及其应用
三
三
四
三

## Slide 4
电容式传感器及其应用
一
三
二
超声波传感器及其应用
三
四
三

## Slide 5
二、超声波传感器及其应用
传感器与智能检测技术应用

## Slide 6
超声波是一种机械波，它方向性好，穿透力强，遇到杂质或分界面会产生显著的反射。利用这些物理性质，可把一些非电量转换成声学参数，通过压电元件转换成电量。超声波传感器就是利用超声波的特性，将非电量转换为电量的测量元件。
二、超声波传感器及其应用
1.超声波传感器

## Slide 7
声波：是一种机械波，由于发声体的机械振动，引起周围弹性介质中质点的振动，并由近及远的传播。人耳能听到的声波频率：20HZ～20kHZ范围内。频率超过20KHZ称为超声波，低于20HZ称为次声波。检测中常用的超声波频率范围为几十kHZ到几十MHZ。
二、超声波传感器及其应用
2.超声波传感器的特性
超声波的传播特性：
（1）传播速度：超声波的传播速度与波长及频率成正比。
λ为超声波的波长；f为超声波的频率

## Slide 8
二、超声波传感器及其应用
2.超声波传感器的特性
（2）通过两种不同的介质时，超声波产生反射和折射现象。但当它由气体传播到液体或固体中，或由固体、液体传播到气体中时，由于介质密度相差太大而几乎全部发生反射。
（3）通过同种介质时，超声波随着传播距离的增加，其强度因介质吸收能量而衰减。
超声波在气体中衰减很快，当频率较高时衰减更快。因此，超声波仪器主要用于固体和液体中。

## Slide 9
二、超声波传感器及其应用
3.超声检测
超声检测是一种无损检测。广泛用于金属构件、混凝土制品、塑料制品、陶瓷制品的探伤及厚度检测，以及物位、液位、流量、流速检测和防盗报警等许多领域。
超声波距离传感器
ERW管材焊缝超声检测系统
采用超声检测分析仪检测混凝土

## Slide 10
二、超声波传感器及其应用
4.超声波检测的类型

## Slide 11
二、超声波传感器及其应用
5.超声波传感器的应用

## Slide 12
二、超声波传感器及其应用
5.超声波传感器的应用

## Slide 13
二、超声波传感器及其应用
5.超声波传感器的应用

## Slide 14
二、超声波传感器及其应用
5.超声波传感器的应用