## Slide 1: 检修工作内容规划与实施
演讲者

## Slide 2
情景描述
情境描述
为规范设备检修的工艺要求及质量标准，提高机电队伍的检修水平，公司机电部委派你跟检修作业项目组一起参与设备的检修实施的全过程，并编制更新设备检修作业指导书，从而加快公司技术标准体系的建立与完善。

## Slide 3
信息收集
一、信息收集
1.请根据公司机电部制定的检修计划，完成设备检修工作任务单具体内容的补充。

## Slide 4
信息收集
2．请根据检修任务单，到设备现场勘查并完成表格内容的补充。

## Slide 5
信息收集
3．请查阅手册资料，完成表格内容的补充。

## Slide 6
信息收集
4．请简述电机检修作业前施工现场需要准备的工作有哪些？
1、检修场地规划，建立工作区。
2、施工现场布置检修电源、照明、预留电动工具插座并安装漏保装置。
3、设置检修工器具、备品备件、材料摆放定置图。
4、做好人身安全、设备安全、环境保护风险预控。
5、按检修设备摆放定置图，在检修场地先铺一层隔离塑料布；再铺一层橡皮垫。准备好枕木等
物品，施工场地应设安全围拦，设置警示牌。

## Slide 7
信息收集
5．电机检修工作开始前，工作负责人组织项目组所有成员完成各检修工序安全及技术交底、风险控制的学习。请根据检修任务结合实际设备完善培训内容并跟踪实施情况。
6．请根据检修任务结合实际设备完成检验器具的准备，如果表格25-5所列工器具不合适请补充。
7．请根据检修任务结合实际设备完成专用器具的准备，表格25-6-所列内容不足以支持完成检修任务时请予以补充。
8．请根据检修任务结合实际设备完成常用工具的准备，表格25-7所列内容不足以支持完成检修任务时请予以补充。
9．请根据检修任务结合实际设备完成备件及耗材的准备，表格25-8所列内容不足以支持完成检修任务时请予以补充。

## Slide 8
信息收集
10．请简述电机检修作业前需要准备的工作有哪些，对应的质量标准是怎样的？
1、办理工作票，工作票已审核并确认安全措施已完备。
2、组织学习，学习安全、技术交底。
3、材料准备，按照工具、备件、材料清单准备齐全。
4、现场布置，按照定置化管理布置现场。
5、检查核对安全措施，设备检修前参照有关安全操作规程，对施工现场的安全措施进行全面的
检查，确认无误后方可开始。

## Slide 9
制定计划
为提高工作效率，确保工作质量，小组成员或个人需根据情境任务制定整个工作过程的计划表格。制定内容需要体现：工作步骤、工作内容、人员划分、时间分配、安全意识等内容，请根据情境描述的要求及参考收集的信息，制定工作计划表。
二、制定计划

## Slide 10
做出决策
小组成员制定计划后，需要在培训的参与下，对计划表格的内容进行检查和确认。讨论内容包括：计划表工作内容的合理性、小组成员工作划分、时间安排、安全环保意识等内容，决策表经培训师确认合格后，方可实施任务，否则需要对知识进行补充和计划进行修改。
三、做出决策

## Slide 11
实施计划
四、实施计划
根据要求完成表25-11至表25-23内容

## Slide 12
控制检查
评分项目评分等级为 10—9—7—5—3—0。学员首先如实填写“学员自检评分”部分，教师根据任务完成情况填写“教师检查评分”和“对学员自评的评分”部分，最后经过除权公式算出功能检查总成绩。
“对学员自评的评分”项目评分标准为：“学员自检评分”与“教师检查评分”的评分等级为相同或相邻为10分，否则为0分。
五、控制检查

## Slide 13
评估反馈
根据学员的整个工作过程，培训师和学员填写表14-13的内容，主要针对相关核心能力的评分。
完成以上工作后，培训师填写表14-14、表14-15的内容，完成专业能力评分与总评分。自评与培训师评价要求专业正确性，结合实际场景的需求，做出客观公正的评价，在此基础上得到反馈信息，从而改进学员学习过程与培训师教学过程。
六、评价反馈

## Slide 14
e
感谢您的观看指导