## Slide 1: 射频识别与传感器应用
演讲者

## Slide 2
情景描述
情境描述
学校智能制造车间智能生产线有立体原料库和成品库。现为了对每个产品进行管理和数据跟踪，进行全周期、可追溯性管理。已对每个产品进行了RFID射频识别的改造。在出入库平移台上安装有一套RFID射频识别设备，用来读写物料的信息。在加工单元有一套工业机器视觉设备，用来检测物料摆放是否到位。

## Slide 3
信息收集
一、信息收集
1.认识RFID射频识别设备
请查找资料，了解RFID射频识别的工作原理、组成及功能。
（1）RFID射频识别技术（Radio Frequency Identification，RFID），是自动识别技术的一种，通过（ ）方式进行（ ）数据通信，利用RFID射频方式对记录媒体（电子标签或射频卡）进行读写，从而达到（ ）和（ ）的目的。
RFID射频
非接触双向
识别目标
数据交换

## Slide 4
信息收集
（2）查找资料页，解释RFID技术的基本工作原理
标签进入后，接收阅读器发出的射频信号，凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息（Passive Tag，无源标签或被动标签），或者由标签主动发送某一频率的信号（Active Tag，有源标签或主动标签），阅读器读取信息并解码后，送至中央信息系统进行有关数据处理。

## Slide 5
信息收集
（3）RFID视频识别系统组成
图14-2 RFID射频识别系统组成

## Slide 6
信息收集
（4）请在生产线中找出RFID阅读器、通讯模块及电子标签的安装位置，并将其型号及订货号填入表14-2RFID射频设备系统组件产品型号及订货号中。
通讯模块：位于电控柜内
阅读器：位于原料仓库和成品仓库的出入库平移台位置；
电子标签：安装在木制防火板托盘上。

## Slide 7
信息收集
（5）中标出RFID设备设备系统组件各部位名称。

## Slide 8
信息收集
（6）SIMATIC RF380R LED状态指示灯说明

## Slide 9
信息收集
（1）RF380R系统在S7-1200中的硬件连接
2.RFID在智能生产线中的应用
图14-5 RF380R与S7-1200 PLC的硬件连接

## Slide 10
信息收集
（2）RF380R在TIA 博图中的组态配置
第一步：在TIA博图中安装RF180C的GSD文件：GSDML-V2.2-SIEMENS-RF180C-20120327。

## Slide 11
信息收集
第二步：在TIA 设备和网络视图中添加RF180C设备，并连接到PLC_1原料仓库的网路PN/IE_3中。

## Slide 12
信息收集
第三步：打开RF180C设备属性，连接子网、设置IP地址、更改PROFINET设备名称。

## Slide 13
信息收集
（3） RFID在S7-1200中的指令应用

## Slide 14
信息收集
建立RFID连接数据DB块

## Slide 15
信息收集
RF180C连接DB数据块的参数设置

## Slide 16
信息收集
认识Read指令块：

## Slide 17
信息收集
认识Write指令块：

## Slide 18
信息收集
认识Reset_RF300指令块：

## Slide 19
信息收集
3.机器视觉简介
（1）什么是机器视觉？
根据自动成像协会 (AIA)，机器视觉涵盖所有工业和非工业应用，它综合使用硬件和软件的功能根据图像的采集和处理为设备提供操作指引。
机器视觉系统依靠工业相机内受保护的数字传感器和专用光学元件采集图像，使计算机硬件和软件能够处理、分析和测量各种特性以帮助制定决策。
机器视觉系统也可执行客观测量，例如确定火花塞间隙或提供位置信息以引导机器人对准制造过程中的零件。

## Slide 20
信息收集
（2）机器视觉在工业生产中有什么优势？
视觉可以提高质量和生产率，同时降低生产成本
人类的视觉适合定性解释复杂、无结构场景，而机器视觉因具有优异的速度、准确度和可重复性更擅长定量测定结构化场景。例如，在一条生产线上，机器视觉系统每分钟可以检测成百甚至上千个零件。利用适当的相机分辨率和光学元件制造的机器视觉可以轻松检测人眼难以看到的物体细节。
在避免测试系统和待测零件发生物理接触方面，机器视觉可以避免零件损坏，避免由机械组件磨损产生的维护和成本支出。机器视觉可以减少制造过程中的人为干预，从而增加安全性和操作便捷性。此外，还可以避免人为污染无尘室，保护工人误入危险环境。

## Slide 21
信息收集
（3）机器视觉应用GIGI分别代表： 引导 、 识别 、 测量 和 检查 。
（4）在下表14-7中填入机器视觉的主要组件及功能描述。

## Slide 22
信息收集
（5）请在产线中找出机器视觉每个组件的位置。
照明：位于
镜头、图像传感器：位于
视觉处理：位于
通信：位于

## Slide 23
信息收集
（1）在下图14-15 In-Sight 2000 标准组件中填入In-Sight 2000将各部分名称及组件。
4.In-Sight 2000 组件
光学模块，具有高亮度 LED 环形灯和 S-Mount/M12 镜头，或具有自动对焦功能的液体镜头
主要模块，包括传感器和CPU
I/O 连接器模块

## Slide 24
信息收集
（2）如图14-16 In-Sight 2000连接器和指示灯所示，将In-Sight 2000连接器和指示灯的名称及功能填入表14-8 In-Sight 2000连接器和指示灯功能说明中。

## Slide 25
信息收集
（3）如图14-17 In-Sight 2000 分线电缆所示，在分线电缆中找出In-Sight 2000的外部电源连接线，填入表14-9 In-Sight 2000 分线电缆说明中。

## Slide 26
制定计划
为提高工作效率，确保工作质量，小组成员或个人需根据情境任务制定整个工作过程的计划表格。制定内容需要体现：工作步骤、工作内容、人员划分、时间分配、安全意识等内容，请根据情境描述的要求及参考收集的信息，制定工作计划表
二、制定计划

## Slide 27
做出决策
小组成员制定计划后，需要在培训的参与下，对计划表格的内容进行检查和确认。讨论内容包括：计划表工作内容的合理性、小组成员工作划分、时间安排、安全环保意识等内容，决策表经培训师确认合格后，方可实施任务，否则需要对知识进行补充和计划进行修改。
三、做出决策

## Slide 28
实施计划
四、实施计划
实现对RFID的读、写、复位控制
工作步骤及要求：
1.建立一个新的TIA博图项目，组态S7-1215C CPU，添加RFID180C设备并建立组态网络。
2.编写RFID的复位、写、读指令及相关数据DB块。
3.打开MCGS软件，建立新项目，并建立与S7-1215 CPU 的通讯连接。
4.在MCGS中建立PLC中RFID的复位、读、写命令及读、写数据的PLC变量。
5.组态MCGS画面如图14-18 RFID控制画面，实现对RFID的读、写、复位控制，并显示RFID电子标签的数据。

## Slide 29
控制检查
评分项目评分等级为 10—9—7—5—3—0。学员首先如实填写“学员自检评分”部分，教师根据任务完成情况填写“教师检查评分”和“对学员自评的评分”部分，最后经过除权公式算出功能检查总成绩。
“对学员自评的评分”项目评分标准为：“学员自检评分”与“教师检查评分”的评分等级为相同或相邻为10分，否则为0分。
五、控制检查

## Slide 30
评估反馈
根据学员的整个工作过程，培训师和学员填写表14-13的内容，主要针对相关核心能力的评分。
完成以上工作后，培训师填写表14-14、表14-15的内容，完成专业能力评分与总评分。自评与培训师评价要求专业正确性，结合实际场景的需求，做出客观公正的评价，在此基础上得到反馈信息，从而改进学员学习过程与培训师教学过程。
六、评价反馈

## Slide 31
e
感谢您的观看指导