XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 29 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元3 负载的△形连接 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解三相电路中负载的三角形连接方法； 2. 掌握负载三角形连接中线电压和相电压、线电流和相电流的关系； 3. 理解不对称负载的三角形连接时中性线的作用。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会判定三相电路中负载的连接方法； 2. 会根据条件选择合适的三相电路连接方法； 3. 能根据负载三角形连接，分析和计算电压和电流的关系。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 养成主动与他人合作的意识，有将自己的见解与他人交流的愿望，敢于坚持正确观点，勇于修正错误，具有团队精神。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 负载三角形连接中线电压和相电压、线电流和相电流的关系 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 负载三角形连接中线电压和相电压、线电流和相电流的关系 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题4.3 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习：1. 对称负载星形连接相电压和线电压、相电流和线电流的关系； 2. 中线在星形连接方式中的作用。 单元3 负载的△形连接 如果负载的相电压与电源的线电压相同，负载可以采用△形连接方式，即三相负载每相首尾依次相连后再与电源的相线连接。电源可以是Y形连接，也可以是△形连接。 注意：如果各相负载是有极性的，则必须像对待三相电源一样，按负载的首尾端依次相连。 一、对称负载的△形连接 负载为△形连接时只能形成三相三线制电路，如图4.3.1显然不管负载是否对称（相等），电路中负载相电压U△P都等于线电压UL，即： U△P=UL 当三相负载对称时，即各相负载完全相同，相电流和线电流也一定对称。负载的相电流为： 线电流I△L等于相电流I△P的倍，即： I△L=I△P 综上所述，三相对称负载为△形连接时，电路中存在两种电流，一种是三相对称的相电流，另一种是三相对称的线电流，而且线电流在数值上是相电流的倍。在相位上，线电流比相应的相电流滞后30°，负载的相电压等于电源的线电压。因此，在三相三线制供电系统中，负载额定电压为220V时，电源必须为△形连接；负载额定电压为380V时，电源必须为Y形连接。 二、不对称负载的△形连接 如果负载不对称，则在△形连接方式下，尽管电源的线电压对称，即负载的相电压对称，但相电流不对称，线电流也不对称。在分析电路时，各相电流只能根据各相的相电压和负载的具体情况分别求得，然后利用基尔霍夫定律求出3个线电流。 【例4.3.1】 在对称三相电路中，负载为△形连接，已知每相负载均为 ¦Z¦=50Ω，设线电压UL=380V，试求各相电流和线电流。 【例4.3.2】 三相发电机是星形接法，负载也是星形接法，发电机的相电压Up=1000V，每相负载电阻均为R=50KΩ，XL=25KΩ。试求： (1)相电流；(2)线电流；(3)线电压。 1. 三角形联结的对称三相负载，每相电阻为8Ω，感抗为6Ω，由相电压为220V 三角形连接的三相电源供电，则负载相电流为 。 A.66A B.38A C.31A D.22A 2.已知电源采用三角形接法，负载采用三角形接法，电源的相电压为220V，各相负载相同，阻值都是110Ω，则下列叙述中正确的是 。 A.加在负载上的电压未220V B.通过各相负载的相电流为38/11A C.电路中的线电流为26/11A D.电路中的线电流为38/11A 3.三角形联结的对称三相负载，每相电阻为8Ω，感抗为6Ω，由相电压为220V三角形连接的三相电源供电，则三相负载的有功功率为 。 A.43.32KW B.25.99KW C.34.66KW D.8.7KW 4.有一对称三相负载，每相电阻是40Ω，感抗是30Ω，接在线电压为380V的三相电源上，计算负载三角形连接时消耗的功率。 1. 三相电路中负载的三角形连接方法； 2. 负载三角形连接中线电压和相电压、线电流和相电流的关系； 3. 根据不同的条件选择合适的三相电路连接方式。 |