XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元5 三相变压器与绕组连接 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解单相变压器绕组的连接方法； 2. 掌握三相变压器绕组的连接方法。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 能分析单相变压器和三相变压器绕组连接方法的区别。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具有解决生产现场实际问题的应用能力； - 具有良好的团队合作精神和竟争意识。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 三相变压器绕组的连接方法 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 三相变压器绕组的连接方法 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题5.5 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂小结 | 复习：单相变压器绕组的连接方法。 单元5 三相变压器与绕组连接 三相变压器是供电系统常采用的。目前交流供电系统都采用三相制，三相电压的交变可以采用两种方法来实现。 一种方法是，用3台规格一致的单相变压器连接成三相变压器组；另一种方法是，用一台三相变压器。图5.5.1所示的是三相变压器的示意图。 从图中可看出，三相变压器共有3个铁心柱，每个铁心柱都有一个原绕组和一个副绕组。原绕组的始端分别用a、b、c表示，其对应的末端用x、y、z表示。三相变压器的工作。 三相变压器的原绕组和副绕组都可以接成星形或三角形。 当绕组接成星形时，每相绕组的相电流等于线电流，相电压只有线电压的1/3倍，相电压较低有利于降低绕组的绝缘强度要求，所以，变压器的高压侧多采用“Y”接法。 目前我国生产的三相电力变压器，通常采用的接法有Y/Yo、Y/△和Yo/△3种，其中分子表示原绕组的接法，分母表示副绕组的接法， Yo表示星形连接并有中线。 其中Y/Yo的接法常用于照明负载和动力负载混合电的线路中，照明负载接相电压，动力负载接线电压。 变压器绕组的连接方法 |