## Slide 1
电工技术
模块三
日光灯电路的安装与设计
单元10 RLC并联交流电路

## Slide 2
1.正弦交流电的一些基本概念和物理量；
2.纯电阻电路、纯电感电路、纯电容；
3.电路的电压与电流的大小、相位关系；
4.串联谐振电路的形成与特点；
5.提高功率因数的意义。
模块三 日光灯电路的安装与设计
1
本模块知识点

## Slide 3
绿色焊接的未来：无铅焊接工艺在RLC并联电路中的应用
无铅焊接工艺是现代电子制造业中的一项重要技术，它不仅满足了全球对环保和可持续发展的要求，而且在保证RLC电路的性能和可靠性方面发挥着关键作用。随着环境保护意识的增强和法规的严格，电子行业正面临着减少有害物质使用的压力。无铅焊接工艺应运而生，它通过使用无铅焊料替代传统的含铅焊料，减少了焊接过程中的铅排放，有助于保护环境和人体健康。
无铅焊接工艺首先涉及到焊接材料的选择。无铅焊料通常由锡、银、铜等元素组成，这些材料熔点较高，但通过精确控制焊接参数，可以确保焊接质量。在RLC并联电路中，选择合适的无铅焊料是关键，因为它需要在不影响电路性能的前提下，提供足够的焊接强度。
在RLC并联电路的焊接过程中，这些参数的精确控制对于确保元件的稳固连接和电路的可靠性至关重要。无铅焊接工艺在RLC并联电路中的应用，能够保证电路的性能和可靠性。无铅焊点具有较好的耐热性和抗疲劳性，这有助于电路在高温环境下的长期稳定运行。同时，无铅焊接工艺减少了电路因焊接问题导致的故障，提高了RLC并联电路的可靠性。
单元10 RLC并联交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
由电阻、电感和电容并联构成的电路，叫RLC并联电路。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路

## Slide 5
根据基尔霍夫电流定律（KCL），在任一时刻总电流i的瞬时值为
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路
一、 RLC 并联电路电流的关系
由电阻、电感、电容相并联所构成的电路叫做RLC并联电路，如图3.10.1所示。设电路中电压为，则根据RLC的基本特性可得各元件中的电流为

## Slide 6
作出相量图，如图所示，并得到各电流之间的关系：
该式称为相量式欧姆定律。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路
一、 RLC 并联电路电流的关系
= -j+j
=
=
=
令=，而为电路的复导纳，单位为S。其中叫做感纳，叫做容纳，称为电纳，单位为西门子（S)。有

## Slide 7
从相量图可以看出（设）,如图所示，总电压与总电流有个相位差，总电压与相位差为：
从图中还可以看出：
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路
一、 RLC 并联电路电流的关系
上式中叫做导纳角。
从相量图中不难得到：

## Slide 8
RLC并联电路的功率的计算与RLC串联电路的计算相同。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路
二、 RLC串联电路的功率
]
平均功率（有功功率）为:
=
无功功率为:

## Slide 9
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路
三、 RLC串联电路的性质

## Slide 10
1.感性电路：
当时，即，电压比电流超前，称电路呈感性；
2.容性电路：
当时，即，电压比电流滞后，称电路呈容性；
3.谐振电路：
当时，即，电压与电流同相，称电路呈电阻性，电路处于谐振状态。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路
三、 RLC串联电路的性质

## Slide 11
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路

## Slide 12
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路
练习1.在RLC并联电路交流电路中，任何时刻，，都是成立的。（ ）
练习2.在RLC并联电路交流电路中，++。（ ）
练习4.在RLC并联电路交流电路中，随着加在电路两端交流电压的频率不断提高，则电流超前电压的相位角（ ）。
A.增大 B.减小 C.保持不变 D.ABC皆有可能
练习3.在RLC并联电路交流电路中，随着加在电路两端交流电频率的改变，电路中将会出现电流的最小值。（ ）

## Slide 13
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路
练习5. 在RLC并联电路交流电路中，随着加在电路两端交流电压的频率不断提高，则电流超前电压的相位角（ ）。
A.增大 B.减小 C.保持不变 D.ABC皆有可能
练习6. 在RLC并联电路交流电路中，随着加在电路两端交流电压的频率不断提高，则电路的功率因数（ ）。
A.增大 B.减小 C.保持不变 D.先增大后减小

## Slide 14
1. RLC 并联电路的电压关系
2. RLC 并联电路的功率
3. RLC 并联电路的性质
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路

## Slide 15
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路

## Slide 16: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元10 RLC并联交流电路