## Slide 1
电工技术
模块三
日光灯电路的安装与设计
单元2 交流电的表示方法

## Slide 2
1
本模块知识点
1.正弦交流电的一些基本概念和物理量；
2.纯电阻电路、纯电感电路、纯电容；
3.电路的电压与电流的大小、相位关系；
4.串联谐振电路的形成与特点；
5.提高功率因数的意义。
模块三 日光灯电路的安装与设计

## Slide 3
三维视角下的电网洞察：可视化技术助力电力系统稳定与高效运行
电力系统可视化是利用计算机图形学和虚拟现实（VR）技术，将电力系统中的各种参数和状态信息，如交流电的波形、频率、相位等，以直观、形象的图形化方式展示出来的技术。
通过计算机软件，将交流电的实时波形以曲线图的形式展现出来。这些波形可以是电压波形或电流波形，可以显示其随时间变化的动态过程，以及不同负载条件下的波形变化。利用频谱分析技术，将交流电信号的频率成分可视化。这可以帮助工程师识别和诊断电力系统中的谐波问题，确保电力系统的稳定性。再通过相位图可以直观地展示不同电源或负载间的相位关系，这对于分析电力系统的同步状态和功率流动至关重要。最后创建电力系统的三维模型，包括变电站、输电线路、配电网络等，通过三维可视化，可以更全面地理解系统的结构和运行状态。
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
解析法就是以三角函数的形式来表达正弦交流电的三要素，也称瞬时表达式。
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 解析式表示法

## Slide 5
【例3.2.1】 已知某正弦交流电电流的有效值是2A，频率为50HZ，设初相位为60°，求该电流的瞬时表达式。
[解]
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 解析式表示法

## Slide 6
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
课堂练习
1.有一个电阻接在V
的交流电源上，消耗的功率
的瞬时值表达式。
P=100W，试求：①电阻R；②
2.已知工频电压uab的最大值为220V，t=0时的瞬时值为110V；①求uab的有效值.角频率和初相；②写出uab的解析式，并求t=0.005s时的瞬时值；③写出uba的解析式。

## Slide 7
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
课堂练习
2.已知工频电压uab的最大值为220V，t=0时的瞬时值为110V；①求uab的有效值.角频率和初相；②写出uab的解析式，并求t=0.005s时的瞬时值；③写出uba的解析式。

## Slide 8
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
课堂练习
3. R=50Ω的电阻两端的电压 ，试写出电阻中电流解析式，并画出电压与电流的相量图。

## Slide 9
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
课堂练习
4.已知两个正弦量：电压最大值为Um= 100V，初相为°，电流最大值为Im= 10A，初相为°，两正弦量角频率同为314rad/s，写出他们的解析表达式。

## Slide 10
观察不同初相角的正弦交流电的波形图：
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 波形图表示法

## Slide 11
所谓相量图表示法，就是用一个在直角坐标系中绕原点旋转的矢量来表示正弦交流电的方法。
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 相量图表示法

## Slide 12
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 相量图表示法

## Slide 13
【例3.2.2】 设有两个正弦量：
，
要求画出它们的有效值相量图。
【解】 正弦量的有效值相量图如图3.2.4所示：
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 相量图表示法

## Slide 14
1.复数的表示形式
1）代数式A=a+jb
2）极坐标表示式
3）指数表示式 A=rej
4）三角表示式 A= rcos+ jrsin
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
四、 相量表示法

## Slide 15
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
四、 相量表示法
【例3.2.3】 正弦交流电
分别用直角坐标式、极坐标式、指数式来表示电流和。

## Slide 16
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
四、 相量表示法

## Slide 17
注意: 可以利用相量图进行正弦量的加减运算; 只有正弦量才能用相量来表示; 画在同 一相量图的正弦量必须有相同的频率。
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
四、 相量表示法
【例3.2.4】已知在一并联电路中，3条支路的电流分别为 ，
用相量法求电路的总电流。

## Slide 18
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
课堂巩固
练习2：题图所示，正弦交流电电压的有效值是 V，初相位为 。
练习1：正弦交流电压V，将它加在100Ω的电阻两端，电流的大小为 。

## Slide 19
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
课堂巩固
练习3：如图所示，其解析表达式为 V。
练习4：已知正弦交流电电流的最大值是10 A，周期为0.01 s，初相位为30，则该电流的瞬时表达式为A。（ ）
练习5：能在同一张相量图上表示的交流电物理量必须是（ ）
A、类型相同 B、频率相同 C、按正弦规律变化 D、相位相同

## Slide 20
1.正弦交流电的几种表示方法
①解析式表示法；
②波形图表示法；
③相量图表示法；
④相量表示法。
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 22: 课堂教学评价
单元2 交流电的表示方法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入