## Slide 1
电工技术
模块三
日光灯电路的安装与设计
单元6 纯电容交流电路

## Slide 2
1
本模块知识点
1.正弦交流电的一些基本概念和物理量；
2.纯电阻电路、纯电感电路、纯电容；
3.电路的电压与电流的大小、相位关系；
4.串联谐振电路的形成与特点；
5.提高功率因数的意义。
模块三 日光灯电路的安装与设计

## Slide 3
智能电容器的革新应用：推动新能源储能系统智能化的关键组件
智能电容器是一种集成了传感器、微处理器和通信接口的电容器，它能够实时监测自身的工作状态，并根据系统的需求自动调整其性能。在新能源储能系统中，智能电容器的主要应用如下：
1.状态监测：智能电容器可以监测其电容值、漏电流、温度等关键参数，并将这些数据发送给控制系统，以便进行实时监控。
2.故障预测与诊断：通过分析电容器的工作数据，系统可以预测电容器可能出现的故障，如漏电流增加或电容值下降，从而提前进行维护。
3.性能优化：智能电容器可以根据系统的实时需求，自动调整其电容值，以优化系统的性能。例如，在储能系统的充放电过程中，电容器可以根据负载的变化自动调整其电容值，以保持系统的高效率。
4.通信与控制：智能电容器通常具备通信功能，可以与系统中的其他智能元件进行数据交换和控制指令传递，实现系统的集中监控和管理。
智能电容器在新能源储能系统中的应用为新能源发电和电网调节提供了重要的支持。它们的高能量密度、快速充放电能力、长循环寿命和高功率密度等优点，使得它们成为新能源储能系统中不可替代的元件。随着新能源技术的不断发展，智能电容器在新能源领域的应用将更加广泛和深入。
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
在交流电路中，如果只用电容作为负载，且电容器的绝缘性能非常好，介质损耗及分布电感均可忽略不计，则该电路称
“纯电容电路”。
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
1.电压与电流的瞬时值关系
纯电容电路中的电压、电流如图3.6.1所示。则有：
设
=C
则
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电容对交流电的阻碍作用

## Slide 6
2.电容电流与电压的相位关系
★由前面推导可见，电容两端的电压比电流滞后90° (或 π/ ２) ，其波形与相量图所示。
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电容对交流电的阻碍作用

## Slide 7
3.容抗的概念
由电压与电流瞬时关系可知：
或
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电容对交流电的阻碍作用

## Slide 8
设
则有
式中表示电压的有效值等于电流的有效值与容抗的乘积，而在相位上电压滞后电流90（或/2）。
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 电压、电流的相量表示法

## Slide 9
1.瞬时功率
可见，在纯电容正弦电路中，电容上瞬时功率是按正弦规律变化的，且变化的频率是电压（电流）的两倍。
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、功率
在纯电容电路中，设正弦交流电路的电压为，电流为,则瞬时功率的表达式为：

## Slide 10
2.平均功率
电容元件在一个完整周期内瞬时功率的平均 值，称为平均功率，用Ｐ表示，则有
式子表明，纯电容日光灯电路的安装与设计中，在一个完整的周期内，电容上的平均功率为零。也就是说，电容元件上的功率与电感元件一样，在半个周期内，电容在吸收电源功率，在储存能量；在另半个周期内，电容在向电源返还功率，释放已储存的能量。在整个周期中，电容不消耗能量，它只是在与电源进行能量的交换。
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、功率

## Slide 11
3.无功功率
为了衡量电容元件与电源之间能量交换的能力大小，常用瞬时功率的最大值来表示，并把它称为电容元件的无功功率，与电感一样，也用Q表示 ：
与日光灯电路的安装与设计中的电感元件相比，一般规定电容元件的 Ｑ 为负值，其大小是瞬时功率的幅值。
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、功率

## Slide 12
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
练习1.纯电容正弦交流电路中，已知正弦电压
V，流过的电容
，试求电路的容抗XC，电流I，无功功率Q。
课堂巩固

## Slide 14
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
课堂巩固
练习1：在交流电路中，真正的纯电容电路是可以存在的，这也正是它与纯电感电路的不同之处。（ ）
练习2：在纯电容正弦交流电路中，电压与电流的相位关系为不同相，当电压到达最大值时，电流却为最小值。（ ）
练习3：在纯电容正弦交流电路中，加在电容两端电压的频率越低，则流过电感的电流越小。（ ）

## Slide 15
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
课堂巩固
练习4：在纯电容电路中，下列表达式正确的是（ ）。
A、 B、 C、 D、
练习5：在纯电容交流电路中，当一电容两端加上
电压时，电流强度为1A。现加上
的电压时，此时电流强度为（ ）A。
A、1 B、2 C、4 D、8
练习6：在纯电容交流电路中，电容与电阻不同，其消耗功率为（ ）。
A、0 B、固定值 C、不确定 D、ABC都对

## Slide 16
1.纯电容电路的电压、电流关系
2.纯电容电路的频率、相位关系
3.纯电容电路的电压、电流的相量表示法
4.纯电容电路的功率
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18: 课堂教学评价
单元6 纯电容交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入