## Slide 1
电工技术
模块三
日光灯电路的安装与设计
单元7 RL串联正弦交流电路

## Slide 2
1
本模块知识点
1.正弦交流电的一些基本概念和物理量；
2.纯电阻电路、纯电感电路、纯电容；
3.电路的电压与电流的大小、相位关系；
4.串联谐振电路的形成与特点；
5.提高功率因数的意义。
模块三 日光灯电路的安装与设计

## Slide 3
提升数据传输效率的关键设计：RL串联电路在无线传感器网络信号放大
在无线传感器网络中，RL串联电路被用于设计信号放大电路，以放大传感器信号，提高信号的传输距离和接收灵敏度。
在WSN中，传感器通常输出的是微弱的电信号，这些信号在传输过程中可能会受到衰减和干扰。信号放大电路的作用是将这些微弱信号放大到足够的水平，以便于处理和传输。放大电路不仅能够提高信号的幅度，还可以提高信号的传输距离和接收灵敏度，确保数据的准确性和完整性。RL串联电路在WSN中的信号放大电路设计中，电感（L）和电阻（R）元件的选择对电路的性能至关重要。
通过选择合适的电阻和电感元件，可以提高信号放大电路的放大倍数和带宽。无线传感器网络（WSN）中的信号放大是确保传感器数据能够有效传输到接收器的重要环节。RL串联电路在WSN中的信号放大应用，主要是利用电感和电阻元件的组合来实现信号的滤波、放大和阻抗匹配。
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
在实际电路中，大多数用电设备都同时含有电阻R和电感L，实际上它们是串联后接在电路中。
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
因为R和L是串联接在电路中的，所以他们有一个相同的电流强度i。
设
则
一、 电压与电流的关系
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
+

## Slide 6
因为R和L是串联接在电路中的，所以他们有一个相同的电流强度i。
设
则
一、 电压与电流的关系
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
+

## Slide 7
则
一、 电压与电流的关系
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
= +j=
从相量图3.7.2中可以看到：
=

## Slide 8
一、 电压与电流的关系
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
1. 瞬时功率
二、 功率关系和功率因数
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
在RL串联正弦交流电路中，设正弦交流电路的电流为,电压为（），则瞬时功率的表达式为：

## Slide 10
2.无功功率
对于RL串联日光灯电路的安装与设计，电路中总的无功功率也是电感线圈上的无功功率，其大小为
二、 功率关系和功率因数
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
3.有功功率
指在一个完整周期中，由电阻上消耗的功率，用P表示 。单位为瓦 (Ｗ)。
二、 功率关系和功率因数
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
4.视在功率
把电路中总电压与总电流有效值的乘积称之为视在功率，用S表示，单位为伏安 (VA) 或千伏安 (KVA)，它代表了电源所能提供的功率。
二、 功率关系和功率因数
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
5. 功率因数
有功功率与视在功率的比值，称功率因数，用表示。
二、 功率关系和功率因数
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
练习1.交流电路如图所示，已知正弦电压u=220sin(314t-30°)V，XL=30Ω，R=40Ω，试求电路的阻抗|Z|、电流I、有功功率P、无功功率Q、功率因数λ。

## Slide 16
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
练习2.如图所示为RL串联电路，图中电压表可视为理想电压表。已知电压表V1和V2的读数分别为6V、8V，则电压表V的读数为_________V；若R=30Ω、感抗XL=40Ω，则总阻抗为_________Ω。

## Slide 17
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
练习3.某感性器件的电阻R=6，感抗XL=8，则其阻抗|Z|为（ ）。
A．14 B．2 C．48 D．10
练习4.在RL串联电路交流电路中，随着加在电路两端交流电压的频率不断提高，则电压超前电流的相位角（ ）。
A．增大 B．减小 C．保持不变 D．ABC皆有可能
练习5.在RL串联电路交流电路中，随着加在电路两端交流电压的频率不断提高，则电路的功率因数（ ）。
A．增大 B．减小 C．保持不变 D．ABC皆有可能
练习6.在RL串联电路交流电路中， 。 （ ）

## Slide 18
1.RL串联电路的电压、电流关系
2.RL串联电路的功率关系和功率因数
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元7 RL串联正弦交流电路

## Slide 19
单元7 RL串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 20: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元7 RL串联正弦交流电路