## Slide 1
电工技术
模块三
日光灯电路的安装与设计
单元8 RC串联正弦交流电路

## Slide 2
1.正弦交流电的一些基本概念和物理量；
2.纯电阻电路、纯电感电路、纯电容；
3.电路的电压与电流的大小、相位关系；
4.串联谐振电路的形成与特点；
5.提高功率因数的意义。
模块三 日光灯电路的安装与设计
1
本模块知识点

## Slide 3
信号净化的稳定性保障：RC串联电路在物联网设备中的应用
物联网（IoT）设备是指通过网络连接进行数据收集、处理和交换的设备。在物联网系统中，RC串联电路的应用非常广泛。
在物联网设备中，传感器和无线通信模块会产生各种信号，这些信号可能会包含噪声和不必要的频率成分。RC串联电路可以作为一个低通滤波器，允许低于特定频率的信号通过，而阻止高频噪声，从而提高信号的质量。例如，在温度传感器数据传输过程中，可能会因为无线信号的干扰而引入噪声。RC串联电路可以滤除这些噪声，确保温度数据的准确性。
由于物联网设备可能需要长期运行在恶劣的环境中，因此电路的稳定性、耐用性和抗腐蚀性等因素都至关重要。通过选择合适的电阻和电容元件，以及采用适当的设计和封装工艺，可以确保RC串联电路在物联网设备中的可靠性和长期稳定性。
单元8 RC串联正弦交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
在电子电路中，经常遇到电阻和电容串联的电路，如RC移相器、RC振荡器等。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路

## Slide 5
一、 电压与电流的关系
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路
当R和L是串联接在电路中的，所以他们有一个相同的电流强度i，
设：
则：
+
= -j=

## Slide 6
式子还可表示成：
一、 电压与电流的关系
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路
RC 串联电路中的电压相位关系可用相量图 3.8.2 所示,从相量图 3.8.2 中可以看到，与RL串联正弦交流电路一样，有:
=
式中的|Z|称为电路的阻抗模，它表示了电阻、电容串联后的等效电阻，对电流起着阻碍作用，单位为欧姆(Ω)。

## Slide 7
，说明电源电压滞后于电流。
一、 电压与电流的关系
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路
同样，|Z|、R、Xc这三者的关系也可以用一个直角
三角形来表示，这个直角三角形称为阻抗三角形，
如图3.8.3所示。
式中的|Z|称为阻抗，它不仅反映了阻抗的大小，同时也反映了电压与电流
之间的相位关系，从图3.8.3中可以看出电源电压与电流之间的相位差φ为:

## Slide 8
1. 瞬时功率
二、 功率关系和功率因数
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路
在RC串联正弦交流电路中，设正弦交流电路的电流为,电压为（），则瞬时功率的表达式为：

## Slide 9
2.无功功率
二、 功率关系和功率因数
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路
对于RC 申联正弦交流电路，电路中总的无功功率也就是电容器上的无功功率，其大小为：

## Slide 10
3.有功功率
指在一个完整周期中，由电阻上消耗的功率，用P表示 。单位为瓦 (Ｗ)。
二、 功率关系和功率因数
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路

## Slide 11
4.视在功率
把电路中总电压与总电流有效值的乘积称之为视在功率，用S表示，单位为伏安 (VA) 或千伏安 (KVA)，它代表了电源所能提供的功率。
二、 功率关系和功率因数
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路

## Slide 12
5. 功率因数
有功功率与视在功率的比值，称功率因数，用表示。
二、 功率关系和功率因数
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路

## Slide 13
二、 功率关系和功率因数
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路

## Slide 14
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路
练习1.交流电路如图所示，已知正弦电压u=220sin(314t-30°)V，XC=30Ω，R=40Ω，试求电路的阻抗|Z|、电流I、有功功率P、无功功率Q、功率因数λ。

## Slide 15
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路
练习2.在RC串联电路交流电路中，当两端加上u= 50 sin100t V电压时，电流强度为10 A。现保持电压的大小不变，提高其频率，则电路中不可能出现的电流强度是（ ）A。
A. 4 B. 8 C. 12 D. 16
练习3.在RC串联电路交流电路中，随着加在电路两端交流电压的频率不断提高，则电流超前电压的相位角（ ）。
A. 增大 B. 减小 C. 保持不变 D. ABC皆有可能

## Slide 16
1.RC 串联电路的电压、电流关系
2.RC 串联电路的功率关系和功率因数
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路

## Slide 17
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路

## Slide 18: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8 RC串联正弦交流电路