## Slide 1
电工技术
模块四
三相交流电源保护电路的设计
单元4 三相对称电路的分析和计算

## Slide 2
1. 搞清对称三相负载Y和△联结时相线电压、相线电流关系;
2. 掌握三相四线制供电系统中单相及三相负载的正确联接方法，理解中线的作用;
3. 掌握对称三相电路电压、电流及功率的计算。
模块四 三相交流电源保护电路的设计
1
本项目知识点

## Slide 3
三相对称电路在可再生能源集成中的效率提升与稳定性保障
随着全球对清洁能源需求的不断增长，可再生能源系统如太阳能和风能的集成变得越来越重要。在这些系统中，三相对称电路的分析扮演着关键角色，因为它直接关系到能源转换和利用的效率。
在太阳能和风能系统中，三相对称电路的应用场景广泛。例如，太阳能光伏发电系统中的逆变器需要将直流电转换为交流电，以便与电网相连接。在这个过程中，对三相对称电路的精确分析有助于设计出更加高效和稳定的逆变器，从而实现太阳能电池板产生的直流电到交流电的高效转换。同样，风力发电系统中的发电机通常也是三相交流发电机，对三相对称电路的分析可以优化发电机的运行性能，提高风能的转换效率。
三相对称电路在可再生能源系统中的应用不仅提高了能源转换的效率，还推动了可再生能源与现有电网的和谐集成，为全球能源转型提供了强有力的技术支持。
单元4 三相对称电路的分析和计算
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
一、 对称负载Y连接
单元4 三相对称电路的
分析和计算
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三相负载的大小和性质完全相同，即各相的电阻，各相的电抗，各相的阻抗角，各相的总阻抗值，这样的负载称为三相对称负载。

## Slide 5
一、对称负载Y连接
单元4 三相对称电路的
分析和计算
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
因为三相电源是对称的，所以加在各相负载上的电压大小是相等的，即
并且三相线电压或相电压的相位互差120°。
又因为各相负载大小相等、性质相同，即
所以，各相相电流或线电流大小必然相等，各相电流和其对应的相电压的相位差也相同，即
这样，3个相电流相位互差120°，属于三相对称电流。

## Slide 6
单元4 三相对称电路的
分析和计算
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
【例4.4.1】有一星形连接的对称负载，每相电阻Rp=6Ω，感抗XL=80，电源电压对称，已知V，试写出各个线电流的表达式（参考图4.4.1（a）电路)。

## Slide 7
且：
二、对称负载△连接
单元4 三相对称电路的
分析和计算
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
在如图4.4.2所示的电路中，若三相负载的大小和性质完全相同，即可称为对称负载的三角形连接。
这时，加在各相负载的电压等于电流的线电压且对称，即：
且三相线电压相位互差120°。若负载对称，则有
这样，三相负载电流的大小一定相等，且和对应的电压相位
分别互差，所以也是对称的，即 。

## Slide 8
二、对称负载△连接
单元4 三相对称电路的
分析和计算
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
相量图如图4.4.3所示。
从相量图上可求取三相线电流
根据相量图几何关系，滞后30°,且
得：
同理，、分别滞后、30°，有
故：
因此3个线电流也是对称的。

## Slide 9
单元4 三相对称电路的
分析和计算
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
【例4.4.2】有一台三相交流异步电动机，每相的等效电阻R=29Ω，等效感抗为XL=21.8Ω。电动机绕组为三角形连接，电源线电压为380V。试求电动机的线电流和相电流的大小。
【解】三相异步电动机为三相对称负载，已知每相等效电阻和感抗，则每相等效阻抗值为:
这时相电流
线电流

## Slide 10
单元4 三相对称电路的
分析和计算
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
练习1：对称三相电路星形联接，中性线电流不为零。（ ）
练习2：一个三相负载，其每相阻抗大小相等，这个负载必为对称的。（ ）
练习3：对称三相电路的计算，仅需计算其中一相，即可推出其余两相。（ ）
练习4：对称三相负载三角形联接，其线电流的相位总是滞后对应的相电流30°。（ ）
课堂巩固

## Slide 11
单元4 三相对称电路的
分析和计算
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
练习5：无论三相电路是Y形连接或是△形连接，当三相电路负载对称时，其三相有功功率为（ ）
A． B．
C．D．
课堂巩固
练习6：三相对称电路是指（ ）
A. 三相电源对称的电路
B. 三相负载对称的电路
C. 三相电源和三相负载均对称的电路

## Slide 12
对称负载Y联结时：
对称负载 联结时：
无论负载为 Y 或△联结，每相有功功率 :Pp= Up Ip cosp
所以：
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元4 三相对称电路的
分析和计算

## Slide 13
单元4 三相对称电路的
分析和计算
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元4 三相对称电路的
分析和计算