## Slide 1
电工技术
模块五
简易变压器的制作
单元5 三相变压器与绕组连接

## Slide 2
模块五 简易变压器的制作
1.交流铁芯线圈的主磁通与各量的关系;
2.变压器的结构
3.变压器的工作原理及作用;
4.变压器绕组同名端。
1
本项目知识点

## Slide 3
新技术新知识
数字孪生变压器：
未来电力系统的智能优化引擎
数字孪生技术为三相变压器及其绕组连接的设计、制造和运维提供了革命性的技术支持。通过构建高精度的数字孪生模型，结合实时数据采集和多物理场耦合仿真分析，数字孪生技术能够精确模拟变压器的运行状态，优化绕组连接方式，预测潜在故障，并评估设备寿命。例如，在绕组连接优化方面，数字孪生模型可以模拟不同连接方式下的电磁场分布和损耗特性，为设计提供依据；在故障诊断中，能够快速定位绕组连接故障点，提高诊断效率；在运行状态评估中，实时监测绕组温度和绝缘老化程度，确保变压器安全运行；在寿命预测中，评估设备剩余寿命，为运维决策提供支持。数字孪生技术的应用不仅提升了三相变压器的性能和可靠性，还推动了电力系统向智能化、高效化和低碳化方向发展，具有广阔的应用前景。
数字孪生技术为三相变压器及其绕组连接的设计、制造、运维等环节提供了新的技术手段，可以有效提高变压器性能、可靠性和安全性。随着数字孪生技术的不断发展和完善，其在三相变压器领域的应用前景将更加广阔。
单元5 三相变压器与
绕组连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 4
三相变压器是供电系统常采用的。目前交流供电系统都采用三相制，三相电压的交变可以采用两种方法来实现。
单元5 三相变压器与
绕组连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
一种方法：用3台规格一致的单相变压器连接成三相变压器组；
另一种方法：用一台三相变压器。
单元5 三相变压器与
绕组连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
从图中可看出，三相变压器共有3个铁心柱，每个铁心柱都有一个原绕组和一个副绕组。原绕组的始端分别用a、b、c表示，其对应的末端用x、y、z表示。三相变压器的工作。
单元5 三相变压器与
绕组连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
三相变压器的原绕组和副绕组都可以接成星形或三角形。
当绕组接成星形时，每相绕组的相电流等于线电流，相电压只有线电压的1/3倍，相电压较低有利于降低绕组的绝缘强度要求，所以，变压器的高压侧多采用“Y”接法。
单元5 三相变压器与
绕组连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
目前我国生产的三相电力变压器，通常采用的接法有：
Y/Yo 、Y/△和Yo/△ 3种。其中分子表示原绕组的接法，分母表示副绕组的接法，Yo表示星形连接并有中线。
其中Y/Yo的接法常用于照明负载和动力负载混合电的线路中，照明负载接相电压，动力负载接线电压。
单元5 三相变压器与
绕组连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
介绍常用2种三相变压器连接方法
单元5 三相变压器与
绕组连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
1. Y/Yo连接方法

## Slide 10
2.Y/△连接方法
单元5 三相变压器与
绕组连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
课堂小结
1.三相变压器交变的2种方法
2.绕组连接
单元5 三相变压器与
绕组连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
单元5 三相变压器与
绕组连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13: 课堂教学评价
单元5 三相变压器与
绕组连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入