## Slide 1
电工技术
模块八
电容充放电电路的设计
单元1 换路定则与电压、 电流初始值的确定

## Slide 2
1
本项目知识点
1.电路过渡过程的实质、相关概念以及形成原因
2.电路换路时，电路中的能量不能突变
3.换路定则
模块八 电容充放电电路的设计

## Slide 3
先导案例
电路从一个稳定状态到另一个稳定状态过程是不能突变的，这个过渡过程很短。
►在实际应用中，这类电路如右图所示是如何工作的呢？
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 4
助力高效电力系统：高精度电压电流初始值精准确定的智能化技术
在现代工程技术中，换路定则（也称为换向定则）是电路理论中的一个重要概念，它涉及电路中电压和电流的初始值确定。随着新工艺、新技术和新应用的发展，这些定则的应用也在不断扩展和深化。以下是一些相关的新工艺：
1.动态电路分析：在电力电子设备中，经常需要分析开关动作引起的电路状态变化。新工艺如高速开关技术，需要准确计算换路后的电压和电流初始值，以保证电路稳定运行。
2.智能电网：在智能电网中，大量的传感器和控制器需要实时响应电路状态的改变，换路定则在这里被用于确保数据的准确性和实时性。
总的来说，新工艺在换路定则的应用中，主要侧重于提高计算的精确度、实时性和自动化程度，以满足现代工程技术中对于电压和电流初始值精确控制的需求。
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 5
一、电路的过渡过程
二、换路定则
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 6
◆几个概念
稳定状态：简称稳态，指电路中的电流和电压在给定的条件下，已到达某一稳态值（对交流而言为它的幅值稳定）的电路状态 。
暂态过程：又称过渡过程，指电路从一个稳定状态过渡到另一个稳定状态所经历的过程。
换路：电路状态的改变。因电路工作条件发生变化或电路结构和元件参数的突然改变。
一、 电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 7
◆电路中过渡过程的实质：由于电路中储能元件能量的释放与储能不能突变。
一、 电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 8
◆电路形成过渡过程的充分必要条件：含有储能元件的电路，发生换路后，能量必须发生变化，即电路中能量发生转换的过程。
一、 电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 9
（一）电路中产生暂态原因分析
◆电路在换路时，电路中的能量不能突变。
1.电阻元件：纯电阻电路，电路中不存在暂态过程，电阻是耗能元件。
2.电感元件：其储有磁能为 ，当换路时，电流就不能突变。
3.电容元件：其储有电能为 ，当换路时，电压不能跃变。
二、 换路定则
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 10
（二）换路定则
1.换路定则公式：
其中：t=0-表示换路前的一瞬间，从负值趋近0；
t=0+表示换路后的一瞬间，从正值趋近0；
0-和0+在数值上都等于0。
二、 换路定则
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 11
（二）求解初始值的步骤
1. 由t=0-的电路求出 或 ，根据换路定律可知 或 。
2. 作出 t=0+ 时的电路模型，用电压源或电流源进行等效。
3. 应用其它有关定律，求出其它量的初始值。
二、 换路定则
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 12
（三）举例
例1. 如图所示，当时将S闭合，Us=12V， R0=4Ω ，R1=R2=8Ω。试求：（1）S闭合后各支路电流；
（2）电感上电压初始值。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 13
解：(1)求
和
由于S未闭合，即，
根据换路定则可知：
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 14
解：(2)作出
由于
，L开路处理。
时的电路模型。
，C短路处理。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 15
解：由图可知，
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 16
例2：如图所示，t=0时换路，开关S由a闭合于b，换路前电路已处稳态，
试求：换路后的初始值:
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 17
【解】 (1)先求出
由于换路前电路已处稳态，电容C开路处理。
由换路定则可知：
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 18
(2)作出
时电路模型如右图：
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 19
(3)应用结点电压法，列结点方程：
将数据代入上式得：
解得：
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 20
由图可知：
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 21
1.电路换路时，电路中的能量不能突变
2.换路定则
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 22
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定

## Slide 23: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定