## Slide 1
电工技术
模块九
直流电源供电电路的分析与测试
单元3 三相异步电动机的电磁转矩

## Slide 2
模块九 直流电源供电电路的
分析与测试
1.三相异步电动机的结构和组成;
2.三相异步电动机的工作原理;
3.三相异步电动机的机械特性和工作特性；
4.三相异步电动机的起动、制动与调速控制。
1
本项目知识点

## Slide 3
新技术新知识
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
创新驱动未来：三相异步电动机电磁转矩新技术与新应用的发展趋势
三相异步电动机的电磁转矩是其核心工作参数之一，影响着电动机的运行效率和性能。以下是一些与电磁转矩相关的新技术、新工艺或新应用：
一、新技术：1.磁场调制技术：通过优化定子绕组的磁场分布，改善电动机的转矩特性，提高电磁转矩的稳定性和效率。2.转矩脉动抑制技术：采用先进的控制算法，减少电动机运行中的转矩脉动，提高运动的平滑性和精度。3.高频驱动技术：利用高频电源对电动机进行驱动，增强电磁转矩的响应速度和控制精度。
二、新工艺：1.特殊材料的应用：使用高性能的磁性材料和导电材料，如稀土永磁材料和新型合金，提高电磁转矩的输出。2.精密制造工艺：采用高精度的制造和装配工艺，确保电动机部件的几何精度和配合精度，提高转矩的稳定性和效率。3.热处理工艺：通过优化的热处理工艺，改善电动机部件的机械性能和热稳定性，提高电磁转矩的输出能力。
三、新应用：1.直接驱动技术：将三相异步电动机直接应用于机械负载，如直线电机驱动的机械臂，实现高精度、高速度的运动控制。2.新能源汽车驱动：在新能源汽车中，采用专门设计的三相异步电动机，提供高效的电磁转矩输出，满足车辆的动力需求。3.智能制造装备：在智能制造装备中，如数控机床和3D打印设备，使用三相异步电动机提供精确的转矩控制，提高加工精度和生产效率。

## Slide 4
一、 转矩的物理表达式
二、 转矩的参数表达式
三、转矩的实用表达式
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
从异步电动机的工作原理可知，电磁转矩是转子电流与旋转磁场的主磁通相互作用而产生的。为了进一步说明电磁转矩的物理本质，本节着重分析电磁转矩与磁通、转子电流、电机参数和转差率之间的关系从而得到电磁转矩三种表达式。
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
一、转矩的物理表达式：
又因为：
将之值代入经整理得：
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
二、电磁转矩与转速关系的表达式（参数表达式）：
从异步电动机的简化等值电路得：
代入T式后，即得异步电动机电磁转矩参数表达式：
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
上式表明电磁转矩与电压、频率、参数和转差率的关系。当电网电压认和频率为常数．并且电机参数(电阻和漏电抗)可认为不变时，则电磁转矩仅与转差率S有关。为了进一步揭示电磁转矩与转差率之间的变化规律，使它们的关系更为直观形象．常将它画成曲线，称为T—S曲线，又称为异步电动机的机械特性
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
转差率：
最大转矩为：
上两式中正号对应于电动状态，负号则对应于发电状态，故只取正号，不取负号。
通常 ，故上两式可近似变为：
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
电动机必须具有一定的过载能力 β ，它用最大转矩 与额定转矩 的比值表示：
启动转矩：
启动转矩倍数 ：
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
三、电磁转矩实用表达式 ：
临界转差率：
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
【解】
按Y接法，得额定相电压为：
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
【解】
故：
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
额定负载转矩为：
过载能力为：
启动转矩为：
启动转矩倍数为：
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
1. 转矩的物理表达式
2. 转矩的参数表达式
3. 转矩的实用表达式
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
单元9.3 三相异步电动机
的电磁转矩
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元8.1 换路定则与电压、电流
初始值的确定