单元2 工企供配电

1、工厂企业供配电系统是指（ ），并进行检测、计算、变压等，然后向工厂企业及其用电设备分配电能的系统。

参考答案：接受发电厂电源输入的电能

2、根据容量的大小、引入电压的高低，变配电系统可分为一次降压变电系统、二次降压变电系统和（ ）3种类型。

参考答案：配电所

3、树干式配电线路主要用于负载点比较分散而各个负载点又有相当大的集中负载的场合。（ ）

参考答案：错误

4、配电所的作用是接收电能、变换电压和分配电能。（ ）

参考答案：错误

5、多选题：对工企供配电系统的基本要求：（ ）

A. 安全性 B.可靠性 C. 经济性 D. 合理性

参考答案：A B C D